## Gamme 70 mm (hidden)
Correspondance entre les performances acoustiques de la gamme 70 mm obtenues au cours des essais au CSTB (PV à l'appui) et les données thermiques de ces vitrages
Les valeurs thermiques des vitrages (Ug, Sg et TLg) indiquées dans le tableau sont des exemples parmi plusieurs combinaisons de vitrage possibles. Elles ont été calculées avec : le logiciel Calumen II de St Gobain Glass (SGG) téléchargeable sur le site : http://fr.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=st&nav2=bo%C3%AEte_outils le configurateur d'AGC-Interpane sur le site : http://www.yourglass.com/configurator/fr/fr/toolbox/configurator/main.html
Double vitrage |  | Fenêtres |  | Portes-fenêtres |  | PF avec traverse |  | Valeurs vitrage
Vitrage | Epaisseur théorique (mm) | RA,Tr (dB) | Acotherm | RA,Tr (dB) | Acotherm | RA,Tr (dB) | Acotherm | Ug | Sg | TLg (%) | Marque
4/16/4 | 24 | 28 AC12-26037902/1 Essai 1 | AC*1 | 29 AC11-26034009/2 Essai 1 | AC*1 | 28 AC11-26034009/3 Essai 1 | AC*1 | 1.1 | 0.63 | 81 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.61 | 78 | SGG
22.1/16/4 | 24 | 31 AC11-26034009/1 Essai 1 | AC*1 | 32 AC11-26034009/2 Essai 2 | AC*1 |  |  | 1.1 | 0.53 | 78 | SGG
6/14/4 | 24 | 32 AC11-26034009/1 Essai 2 | AC*1 | 32 AC11-26034009/2 Essai 3 | AC*1 | 32 AC11-26034009/3 Essai 2 | AC*1 | 1.1 | 0.4 | 68 | SGG
8/14/4 | 26 | 33 AC11-26034009/1 Essai 3 | AC*2 | 33 AC11-26034009/2 Essai 4 | AC*2 | 32 AC11-26034009/3 Essai 3 | AC*1 | 1.1 | 0.53 | 77 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.55 | 78 | SGG
10/14/4 | 28 | 34 AC11-26034009/1 Essai 4 | AC*2 | 35 AC11-26034009/2 Essai 5 | AC*2 | 34 AC11-26034009/3 Essai 4 | AC*2 | 1.1 | 0.51 | 76 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.54 | 78 | SGG
10/14/8 | 32 | 35 AC11-26034009/1 Essai 7 | AC*2 | 33 AC11-26034009/2 Essai 8 | AC*2 |  |  | 1.1 | 0.51 | 74 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.44 | 68 | SGG
10/14/44.2 | 32 | 37 AC12-26037902/1 Essai 2 | AC*3 | 38 AC12-26037902/2 Essai 1 | AC*3 |  |  | 1.1 | 0.51 | 74 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.53 | 76 | SGG
55.2/16/44.2 | 34 | 39 AC12-26037902/1 Essai 3 | AC*3 | 38 AC12-26037902/2 Essai 2 | AC*3 |  |  | 1.1 | 0.49 | 74 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.52 | 75 | SGG
66.2/16/10 | 38 | 37 AC12-26037902/1 Essai 4 | AC*3 | 37 AC12-26037902/2 Essai 3 | AC*3 |  |  | 1.1 | 0.51 | 72 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.5 | 74 | SGG
66.2/16/64.2 | 38 | 40 AC12-26037902/1 Essai 5 | AC*4 |  |  |  |  | 1.1 | 0.5 | 72 | SGG
66.2/16/55.2 | 38 |  |  | 41 AC12-26037902/2 Essai 4 | AC*4 |  |  | 1.1 | 0.53 | 74 | SGG
88.2/16/55.2 | 42 | 41 AC12-26037902/1 Essai 6 | AC*4 | 42 AC12-26037902/2 Essai 5 | AC*4 |  |  | 1.1 | 0.48 | 73 | SGG
Triple vitrage |  | Fenêtres |  | Portes-fenêtres |  | PF ave ctraverse |  | Valeurs vitrage
Vitrage | Epaisseur théorique (mm) | RA,Tr (dB) | Acotherm | RA,Tr (dB) | Acotherm | RA,Tr (dB) | Acotherm | Ug | Sg | TLg (%) | Marque
4/12/4/12/4 | 36 | 28 AC11-26034009/1 Essai 5 | AC*1 | 31 AC11-26034009/2 Essai 6 | AC*1 |  |  | 0.5 | 0.52 | 72 | Interpane
[8 empty] | 0.6 | 0.61 | 73 | Interpane
[8 empty] | 0.7 | 0.52 | 72 | Interpane
[8 empty] | 0.8 | 0.63 | 74 | Interpane
[8 empty] | 0.8 | 0.62 | 73 | SGG
4/16/4/16/4 | 44 | 29 AC11-26034009/1 Essai 6 | AC*1 | 31 AC11-26034009/2 Essai 7 | AC*1 | 29 AC11-26034009/3 Essai 5 | AC*1 | 0.6 | 0.52 | 72 | Interpane
[8 empty] | 0.7 | 0.63 | 74 | Interpane
[8 empty] | 0.7 | 0.61 | 73 | SGG
4/12/4/12/6 | 38 | 32 AC11-26034009/1 Essai 8 | AC*1 | 32 AC11-26034009/2 Essai 9 | AC*1 |  |  | 0.7 | 0.49 | 71 | Interpane
[8 empty] | 0.8 | 0.6 | 72 | SGG
4/12/4/12/8 | 40 | 34 AC11-26034009/1 Essai 9 | AC*2 | 35 AC11-26034009/2 Essai 10 | AC*2 |  |  | 0.7 | 0.48 | 70 | Interpane
[8 empty] | 0.8 | 0.6 | 72 | SGG
8/12/4/12/44.2 | 44 | 39 AC12-26037902/1 Essai 7 | AC*3 | 37 AC12-26037902/2 Essai 6 | AC*3 |  |  | 0.7 | 0.41 | 64 | Interpane
[8 empty] | 0.8 | 0.47 | 69 | SGG
66.2/10/4/10/44.2 | 44 | 42 AC12-26037902/1 Essai 8 | AC*4 | 42 AC12-26037902/2 Essai 7 | AC*4 |  |  | 0.8 | 0.4 | 63 | Interpane
[8 empty] | 0.9 | 0.45 | 66 | SGG
Double vitrage pour portes-fenêtres avec seuil PMR | [7 empty] | Valeurs vitrage
Vitrage | Epaisseur théorique (mm) | RA,Tr (dB) | Acotherm |  |  |  |  | Ug | Sg | TLg (%) | Marque
4/20/4 | 28 | 28 AC06-226/16 | AC*1 |  |  |  |  | 1.1 | 0.51 | 76 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.67 | 80 | SGG
6/18/4 | 28 | 31 AC06-226/17 | AC*1 |  |  |  |  | 1.1 | 0.5 | 75 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.65 | 79 | SGG
10/16/4 | 30 | 35 AC06-226/18 | AC*2 |  |  |  |  | 1.1 | 0.54 | 77 | Interpane
[8 empty] | 1.1 | 0.61 | 78 | SGG
66.2/18/64.2 | 42 | 41 AC06-226/19 | AC*4 |  |  |  |  | 1.1 | 0.5 | 73 | SGG

## TPA_Simplifié
|  | TABLEAU DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES | [7 empty] | EP-001_V3
2017-08-28
Ces valeurs de performances acoustiques de la gamme 76 mm, ont été obtenues lors d'éssais dans un laboratoire notifié
|  | Type de résultat recherché : |  |  |  | Valeur cible mini. : |  | db
|  | Type de menuiserie : |  |  |  | Ligne testée :
2 |  | Marquage :
| Type | Schémas | Ligne testée | Composition vitrage | Rw(C,Ctr) | RA | RA,tr | Rapport | Essai | Validité jusqu'au | Date du PV | Acotherm | Crémone | Verrous | Renforcement horizontal | Renforcement vertical | Epaisseur vitrage | Verrier
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 35(-1;-5) | 34 | 30 | 17-003677-PR05 | Essai 1
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 10/16arg/6 | 40(-1;-3) | 39 | 37 | 17-003677-PR05 | Essai 2
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 10/16arg/44.1 | 41(-1;-5) | 40 | 36 | 17-003677-PR05 | Essai 3
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1481 |  | SOFTLINE | 66.2/24arg/44.1 | 45(-2;-4) | 43 | 41 | 17-003677-PR05 | Essai 4
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 33(-1;-5) | 32 | 28 | 17-003677-PR06 | Essai 1
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 66.2/24arg/44.1 | 45(-1;-3) | 44 | 42 | 17-003677-PR06 | Essai 2
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 35(-2;-5) | 33 | 30 | 17-003677-PR07 | Essai 1
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 10/16arg/6 | 41(-2;-3) | 39 | 38 | 17-003677-PR07 | Essai 2
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 10/16arg/44.1 | 42(-2;-6) | 40 | 36 | 17-003677-PR07 | Essai 3
| Fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 |  | SOFTLINE | 66.2/24arg/44.1 | 45(-1;-3) | 44 | 42 | 17-003677-PR07 | Essai 4
| Créé le 10/03/2022 par A. Cheniti |  |  | Validé le par | [5 empty] | Révision : V0 | [5 empty] | Révision : V1
| Modifié le | [14 empty] | 1/1
Acotherm
CE

## TPA_Complet
|  | TABLEAU DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES | [7 empty] | EP-001_V3
2015-01-28
Ces valeurs de performances acoustiques de la gamme 70 mm, ont été obtenues lors d'éssais dans un laboratoire notifié
|  | Type de résultat recherché : | RA,tr |  |  | Valeur cible mini. : | 41 | db
|  | Type de menuiserie : | Porte Fenêtre 2 vantaux |  |  | Ligne testée :
2 |  | Marquage :
| Type | Schémas | Ligne testée | Composition vitrage | Rw(C,Ctr) | RA | RA,tr | Rapport | Essai | Validité jusqu'au | Date du PV | Acotherm | Verouillage | Renforcement horizontal | Renforcement vertical | Epaisseur vitrage
64 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/16arg/4 | 41(-2;-6) | 39 | 35 | 404/14/353/9 | Essai 6 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
25 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/16arg/4 | 41(-2;-6) | 39 | 35 | 404/14/353/9 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 24
28 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/16arg/4 | 41(-2;-6) | 39 | 35 | 404/14/353/9 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 24
53 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/18arg/10 | 44(-2;-5) | 42 | 39 | 404/14/353/10 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 24
54 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/18arg/10 | 43(-1;-4) | 42 | 39 | 404/14/353/10 | Essai 2 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24
59 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/18arg/10 | 43(-1;-4) | 42 | 39 | 404/14/353/10 | Essai 3 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 36
88 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/18arg/10 | 44(-2;-5) | 42 | 39 | 404/14/353/10 | Essai 4 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24
| Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/18arg/10 | 44(-2;-5) | 42 | 39 | 404/14/353/10 | Essai 5 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
| Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/15arg/44.2 acoustique | 45(-1;-4) | 44 | 41 | 404/14/353/11 | Essai 1 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
26 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/15arg/44.2 acoustique | 45(-1;-4) | 44 | 41 | 404/14/353/11 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 24
27 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/15arg/44.2 acoustique | 45(-1;-4) | 44 | 41 | 404/14/353/11 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 24
29 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16arg/44.2 acoustique | 45(-2;-5) | 43 | 40 | 404/14/353/12 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  | renforts battement central | 24
60 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16arg/44.2 acoustique | 45(-1;-4) | 44 | 41 | 404/14/353/12 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 37.52
71 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16arg/44.2 acoustique | 45(-1;-4) | 44 | 41 | 404/14/353/12 | Essai 2 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24
92 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 22.1 acoustique/16arg/4 | 38(-2;-6) | 36 | 32 | AC 11-26034009/2 | Essai 2 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24.36
1 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 22.1 acoustique/16arg/4 | 38(-2;-5) | 36 | 33 | 404/14/353/8 | Essai 1 |  | 2014-11-14 |  | Galet |  |  | 24
2 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 22.1 acoustique/16arg/4 | 40(-2;-6) | 38 | 34 | 404/14/353/8 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  |  | 24
3 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 33(-2;-5) | 31 | 28 | 404/14/353/1 | Essai 5 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  |  | 24
4 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 33(-2;-5) | 31 | 28 | 404/14/353/1 | Essai 8 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  |  | 24
5 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-6) | 32 | 28 | AC 12-26037902/1 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  |  | 24
6 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-6) | 32 | 28 | AC 11-26034009/3 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  |  | 28
7 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-5) | 32 | 29 | AC 11-26034009/2 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  |  | 28
30 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-5) | 32 | 29 | 404/14/353/1 | Essai 6 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 28
31 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-5) | 32 | 29 | 404/14/353/1 | Essai 7 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 28
32 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/16arg/4 | 33(-1;-4) | 32 | 29 | 404/14/353/2 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  | renforts battement central | 28
33 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/1 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  | renforts battement central | 28
34 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 35(-2;-5) | 33 | 30 | 404/14/353/1 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 28
35 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/1 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 28
36 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/1 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  | renforts battement central | 28
| Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/16arg/4 | 35(-2;-5) | 33 | 30 | 404/14/353/2 | Essai 1 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
39 | Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 4/20arg/4 | 33(-3;-7) | 30 | 26 | AC 06-226/1 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC1 | Tringle |  | renforts battement central | 24
55 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 4/20arg/4 | 33(-2;-5) | 31 | 28 | AC 06-226/7 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 24.38
76 | Porte Fenêtre 2 vantaux sur seuil |  | SWINGLINE | 4/20arg/4 | 33(-2;-5) | 31 | 28 | AC 06-226/16 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 36
77 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SWINGLINE | 4/20arg/4 | 35(-2;-5) | 33 | 30 | AC 06-226/8 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 28
| Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/20arg/4 | 34(-1;-4) | 33 | 30 | 404/14/353/4 | Essai 1 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
| Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/20arg/4 | 35(-2;-5) | 33 | 30 | 404/14/353/4 | Essai 2 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
37 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/20arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/3 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 24
38 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/20arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/3 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC1 | Galet |  | renforts battement central | 24
56 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/20arg/4 | 34(-1;-4) | 33 | 30 | 404/14/353/3 | Essai 3 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 24
67 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/20arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/3 | Essai 4 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 38
72 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/20arg/4 | 34(-2;-4) | 32 | 30 | 404/14/353/4 | Essai 3 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24.38
73 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/20arg/4 | 34(-1;-4) | 33 | 30 | 404/14/353/4 | Essai 4 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24
84 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/20arg/4 | 34(-1;-4) | 33 | 30 | 404/14/353/4 | Essai 5 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 38
89 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/16arg/4 | 41(-1;-5) | 40 | 36 | 404/14/353/9 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 24
90 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/16arg/4 | 41(-2;-6) | 39 | 35 | 404/14/353/9 | Essai 5 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 26
64 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/16arg/4 | 41(-2;-5) | 39 | 36 | 404/14/353/9 | Essai 2 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
9 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 39(-2;-5) | 37 | 34 | AC 11-26034009/1 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle |  |  | 24
16 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 37(-1;-3) | 36 | 34 | AC 11-26034009/3 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet |  |  | 24.38
57 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 39(-1;-4) | 38 | 35 | AC 11-26034009/2 | Essai 5 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 26
74 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 38(-1;-4) | 37 | 34 | 404/14/353/7 | Essai 3 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 26
78 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 39(-1;-4) | 38 | 35 | 404/14/353/7 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 32
67 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 39(-2;-4) | 37 | 35 | 404/14/353/7 | Essai 2 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 30
| Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 39(-2;-4) | 37 | 35 | 404/14/353/7 | Essai 5 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28.76
| Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 38(-1;-3) | 37 | 35 | 404/14/353/7 | Essai 5 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28
8 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 38(-1;-3) | 37 | 35 | 404/14/353/7 | Essai 6 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet |  |  | 24
10 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/4 | 38(-1;-3) | 37 | 35 | 404/14/353/7 | Essai 7 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle |  |  | 24
11 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/44.2 acoustique | 43(-2;-6) | 41 | 37 | AC 12-26037902/1 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle |  |  | 24
14 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/44.2 acoustique | 42(-1;-4) | 41 | 38 | AC 12-26037902/2 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle | renfort traverse basse |  | 28
43 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/8 | 38(-2;-5) | 36 | 33 | AC 11-26034009/2 | Essai 8 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet |  | renforts battement central | 24.38
58 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 10/14/8 | 39(-2;-4) | 37 | 35 | AC 11-26034009/1 | Essai 7 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 28
68 | Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 10/16/4 | 38(-2;-5) | 36 | 33 | AC 06-226/3 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 40
91 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 10/16/4 | 38(-1;-3) | 37 | 35 | AC 06-226/11 | Essai 1 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 28
| Porte Fenêtre 2 vantaux sur seuil |  | SWINGLINE | 10/16/4 | 38(-1;-3) | 37 | 35 | AC 06-226/18 | Essai 1 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 28.76
12 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 22.1/16/4 | 38(-3;-7) | 35 | 31 | AC 11-26034009/1 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet | renfort traverse basse |  | 28
13 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/14arg/6 | 36(-2;-5) | 34 | 31 | 404/14/353/5 | Essai 6 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet | renfort traverse basse |  | 28
15 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/14arg/6 | 36(-1;-4) | 35 | 32 | 404/14/353/5 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle | renfort traverse basse |  | 28
40 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/14arg/6 | 36(-1;-4) | 35 | 32 | 404/14/353/5 | Essai 5 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet | renfort traverse basse | renforts battement central | 28
41 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/14arg/6 | 37(-1;-4) | 36 | 33 | 404/14/353/5 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet | renfort traverse basse | renforts battement central | 28
42 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/14arg/6 | 38(-2;-4) | 36 | 34 | 404/14/353/5 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle | renfort traverse basse | renforts battement central | 28
44 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/14arg/6 | 38(-2;-4) | 36 | 34 | 404/14/353/5 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet |  | renforts battement central | 28.76
45 | Fenêtre 2 vantaux |  | KIETISLINE | 4/14arg/6 | 38(-2;-4) | 36 | 34 | 404/14/353/6 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet | renfort traverse basse | renforts battement central | 28.76
46 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/12/4/12/4 | 35(-3;-7) | 32 | 28 | AC 11-26034009/1 | Essai 5 |  | 2014-11-14 | AC2 | Galet |  | renforts battement central | 28.76
47 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/12/4/12/4 | 36(-2;-5) | 34 | 31 | AC 11-26034009/2 | Essai 6 |  | 2014-11-14 | AC2 | Tringle |  | renforts battement central | 28.76
61 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/12/4/12/6 | 40(-4;-8) | 36 | 32 | AC 11-26034009/1 | Essai 8 |  | 2012-04-11 |  | Galet |  |  | 32
75 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/12/4/12/6 | 39(-3;-7) | 36 | 32 | AC 11-26034009/2 | Essai 9 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 28
85 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/12/4/12/8 | 40(-2;-6) | 38 | 34 | AC 11-26034009/1 | Essai 9 |  | 2012-04-11 |  |  |  |  | 40
| Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/12/4/12/8 | 40(-1;-5) | 39 | 35 | AC 11-26034009/2 | Essai 10 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 30
| Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16/4/16/4 | 36(-3;-7) | 33 | 29 | AC 11-26034009/1 | Essai 6 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 30
17 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SOFTLINE | 4/16/4/16/4 | 36(-4;-7) | 32 | 29 | AC 11-26034009/3 | Essai 5 |  | 2014-11-14 | AC3 | Galet |  |  | 28.76
18 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 4/16/4/16/4 | 36(-2;-5) | 34 | 31 | AC 11-26034009/2 | Essai 7 |  | 2014-11-14 | AC3 | Tringle |  |  | 28.76
62 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/12/4/12/8 | 42(-2;-5) | 40 | 37 | AC 12-26037902/2 | Essai 6 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 32.76
64 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 44.2 acoustique/12/4/12/8 | 44(-2;-5) | 42 | 39 | AC 12-26037902/1 | Essai 7 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 38.76
81 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 44.2 acoustique/16/10 | 42(-2;-5) | 40 | 37 | AC 06-226/13 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 38.76
86 | Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 44.2 acoustique/16/10 | 43(-2;-5) | 41 | 38 | AC 06-226/5 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 34.76
| Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SWINGLINE | 44.2 acoustique/16/10 | 43(-3;-5) | 40 | 38 | AC 06-226/14 | Essai 1 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 34.76
79 | Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 44.2 acoustique/16/4 | 40(-3;-7) | 37 | 33 | AC 06-226/4 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 32.76
80 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 44.2 acoustique/16/4 | 40(-2;-6) | 38 | 34 | AC 06-226/12 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 35.52
| Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 55.2 acoustique/16/44.2 acoustique | 45(-3;-7) | 42 | 38 | AC 12-26037902/2 | Essai 2 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 34.76
| Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 55.2 acoustique/16/44.2 acoustique | 44(-2;-5) | 42 | 39 | AC 12-26037902/1 | Essai 3 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 34.76
19 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 6/14/4 | 37(-2;-5) | 35 | 32 | AC 11-26034009/1 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC3 | Galet | renfort traverse basse |  | 36.76
20 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 6/14/4 | 37(-2;-5) | 35 | 32 | AC 11-26034009/2 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC3 | Galet | renfort traverse basse |  | 36.76
21 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SOFTLINE | 6/14/4 | 36(-1;-4) | 35 | 32 | AC 11-26034009/3 | Essai 2 |  | 2014-11-14 | AC3 | Tringle | renfort traverse basse |  | 36.76
48 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 6/18/4 | 36(-2;-5) | 34 | 31 | AC 06-226/9 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC3 | Galet | renfort traverse basse | renforts battement central | 36.76
49 | Porte Fenêtre 2 vantaux sur seuil |  | SWINGLINE | 6/18/4 | 36(-2;-5) | 34 | 31 | AC 06-226/17 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC3 | Tringle | renfort traverse basse | renforts battement central | 36.76
63 | Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 6/18/4 | 36(-1;-4) | 35 | 32 | AC 06-226/2 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 35.52
69 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SWINGLINE | 6/18/4 | 38(-2;-5) | 36 | 33 | AC 06-226/10 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 28
52 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16/10 | 43(-2;-6) | 41 | 37 | AC 12-26037902/1 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC4 | Galet | renfort traverse basse | renforts battement central | 37.52
65 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16/10 | 43(-2;-6) | 41 | 37 | AC 12-26037902/2 | Essai 3 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 39.52
| Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16/55.2 acoustique | 45(-1;-4) | 44 | 41 | AC 12-26037902/2 | Essai 4 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 41.52
| Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 66.2 acoustique/16/64.2 acoustique | 46(-2;-6) | 44 | 40 | AC 12-26037902/1 | Essai 5 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 41.52
| Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SWINGLINE | 66.2 acoustique/18/64.2 | 44(-1;-4) | 43 | 40 | AC 06-226/15 | Essai 1 |  | 2007-03-15 |  |  |  |  | 41.52
22 | Fenêtre 2 vantaux |  | SWINGLINE | 66.2 acoustique/18/64.2 acoustique | 45(-2;-5) | 43 | 40 | AC 06-226/6 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC4 | Galet | renfort traverse basse |  | 36.52
23 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SWINGLINE | 66.2 acoustique/18/64.2 acoustique | 44(-1;-4) | 43 | 40 | AC 06-226/19 | Essai 1 |  | 2014-11-14 | AC4 | Galet | renfort traverse basse |  | 37.52
24 | Porte Fenêtre 2 vantaux avec soubassement |  | SOFTLINE | 8/14/4 | 37(-2;-5) | 35 | 32 | AC 11-26034009/3 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC4 | Tringle | renfort traverse basse |  | 37.52
50 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 8/14/4 | 38(-2;-5) | 36 | 33 | AC 11-26034009/1 | Essai 3 |  | 2014-11-14 | AC4 | Galet | renfort traverse basse | renforts battement central | 36,52,
51 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 8/14/4 | 38(-2;-5) | 36 | 33 | AC 11-26034009/2 | Essai 4 |  | 2014-11-14 | AC4 | Tringle | renfort traverse basse | renforts battement central | 36.52
66 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 88.2 acoustique/16/55.2 acoustique | 46(-2;-5) | 44 | 41 | AC 12-26037902/1 | Essai 6 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 43.52
82 | Porte Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | 88.2 acoustique/16/55.2 acoustique | 45(-1;-3) | 44 | 42 | AC 12-26037902/2 | Essai 5 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 39.52
83 | Fenêtre 2 vantaux |  | SOFTLINE | VEKAPLAN de 24mm | 31(-1;-3) | 30 | 28 | AC 11-26034009 | Essai 1 |  | 2012-08-27 |  |  |  |  | 24
| Ligne testée : | Les essais en ligne Softline & Swingline couvrent la totalité de la gamme 70 mm VEKA selon les règles d'équivalence en vigueur.
Les essais en ligne KIETISLINE ne couvrent que cette ligne.
| Légende : |  | Renforcement dans dormant
Renforcement dans ouvrant
| Créé le 08/04/2015 par A. Cheniti / DT |  |  | Validé le 09/04/2015 par B. Colin / DT | [5 empty] | Révision : V3 |  |  |  |  | Révision : V1
| Modifié le 03/03/2018 | [13 empty] | 1/1
Acotherm
CE

## Fiche chantier
|  | Extrapolation normalisée selon la norme NF EN 14351-1:2006+A2:2016_Annexe B | [7 empty] | EP-001_V3
2015-01-28
Donneur d'ordre :
Référence chantier :
|  | Type de résultat recherché : | RA,tr |  |  | Valeur cible mini. : | 41 | db
0
| Repère | Largeur (m) | Hauteur (m) | ETI de référence | Surface calculée | Extrapolation normalisée selon la norme NF EN 14351-1 (tableau B.3) |  |  | Valeur du PV demandée
1 |  | 2.48 | 2.24 | Fenêtre | 5.5552 | Corrigé par – 3 dB |  |  | 44
|  | 2.48 | 2.24 | Porte-fenêtre | 5.5552 | Corrigé par – 1 dB |  |  | 42
|  | 1.48 | 2.18 | Porte-fenêtre | 3.2264 | Pas de correction |  |  | 41
2
| Créé le 28/01/2016 par A. Cheniti / DT |  |  | Validé le xx/xx/2016 par B. Colin / DT | [5 empty] | Révision : V3
Modifié le 03/03/2018
Extrait de la norme EN 14351